| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇产科 | 宫腔检查镜 | 1、宫腔镜镜子外径3mm，视野角30°； 2、有软性异物钳，软性活检钳、硬质分离钳、硬质剪刀、软性剪刀等配置，需根据术中情况进行使用。满足临床需求。 3、导光束≥3m够长，方便使用，满足临床需求。 4、镜鞘需达到4.5-6.5mm，方便更顺利的进入宫腔。 5、设备配置要求：宫腔镜镜子1根；外管鞘2根；软性异物钳2把；软性活检钳2把；硬质分离钳1把；硬质剪刀1把；软性剪刀2把；膨宫管4根； | 进口国产均可 |