| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼胸科病区 | 飞秒激光角膜屈光治疗机 | 1.具备LASIK（激光原位角膜磨镶术）角膜瓣和全飞秒（微小切口基质透镜切除术）手术功能。 2.激光波长≥1040nm，脉冲时间：220～580 fs(飞秒)。 3.基本功能：具备全飞秒Smile手术术式和LASIK手术制作角膜瓣的术式。 4.手术最小切口≤2mm。 5.接触镜采用弧形设计，可使角膜很大程度维持自然生理形态，避免人为干预的切割结果及给患者带来不必要的高眼内压。 6.内置裂隙灯，手术时可直接确认手术结果。 7.设备配置要求：1.飞秒激光手术系统 1套；2.旋转手术床 1台；3.医生手术椅1个。 | 进口国产均可 |