| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波诊断室 | 心脏探头 | 1.适用于三星RS80a彩超机的成人心脏探头 2.频率2.0-5.0MHz 3.探测深度:≥140mm 4.中心频率:≥3.0MHz 5.标准频率:≥3.0MHz | 国产 |
| 2 | 超声波诊断室 | 成人腹部超声探头 | 1.适用于飞利浦彩超CX50的胸腹部扫查； 2.可实时彩色多普勒成像； 3.可定量测量； 4.探头频率范围2-8MHz； | 国产 |