## 1
附件三:
2024年第四十批医用物资材料采购项目（三次）
申请科室 | 包件号 | 序号 | 材料名称 | 功能需求 | 产品配置 | 单位 | 采购限价（元） | 预估年用量 | 配套设备 | 是否需要带样品 | 备注
疼痛科 | 3 | 1 | 一次性使用真空采血管 | 与一次性使用无菌静脉采血针以及持针器/套筒（适用时）配合使用，采集静脉血样进行富血小板血浆的分离。产品经辐照灭菌，一次性使用。由试管（材质为玻璃）、头盖、添加剂（柠檬酸钠）、附加物(分离胶)和标签组成。管内预设真空。分离胶-柠檬酸钠管[富血小板血浆(PRP)管]，规格：9ml | 均可 | 支 | 1670 | 14 | / | 是 | 1进口产品和2国产产品入围
病理科 | 4 | 1 | 粪便采样装置 | 1人份/盒，用于采集及保存粪便样本。由采样杆、收集管（含样本保存液）组成。 | 均可 | 盒 | 100 | 1000 | / | 是 | 1家公司入围
普外科 | 5 | 1 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | 用于股动脉和膝下动脉动脉粥样硬化疾病经皮腔内血管成形术（PTA）后仍有残余狭窄和夹层。支架输送系统为4F外径。支架为薄壁支架，直径4-7mm，长度20-200mm,输送器90/135cm。 | 均可 | 根 | 14000 | 4 | / | 是 | 1进口产品和2国产产品入围
普外科 | 6 | 1 | 双腔取血栓导管 | 用于血管内血栓和栓子的取出以及血管血流的临时阻断。为双腔球囊导管，主要由导管体、球囊、座、充盈阀、支撑丝等结构组成，并带有附件一次性注射器。3F，4F，5.5F，带有导丝腔。 | 均可 | 盒 | 1780 | 26 | / | 是 | 1进口产品和2国产产品入围
普外科 | 7 | 1 | 一次性使用回缩式防针刺静脉采血器 | 用于临床进行静脉血液的采集，需配套一次性使用真空采血管使用，需有防针刺功能。 | 均可 | 个 | 7.5 | 100 | / | 是 | 1家公司入围
普外科 | 8 | 1 | 支架系统 | 由球囊扩张导管和支架组成。支架由316L不锈钢管激光雕刻而成。用于外周血管的动脉粥样硬化性疾病治疗。直径 4-10mm,长度12-29mm。 | 均可 | 套 | 10700 | 10 | / | 是 | 1进口产品和2国产产品入围
注： 1.本次采购清单里对产品是否挂网的实际情况以国家最新要求为准。（依据【川药招〔2021〕157号关于调整医用耗材和体外诊断试剂挂网目录范围的通知】的要求，供应商所提供的产品属于下列要求的均须提供挂网产品：属于国家医疗保障局发布的《医保医用耗材分类与代码》目录，且具有医疗器械注册证的全部医用耗材（不含一类医疗器械）；具有医疗器械注册证或备案凭证的全部体外诊断试剂。）。 2.项目清单中明示的“采购限价”针对所有挂网产品和非挂网产品，供应商报出单价不得超过该限价，否则视为无效投标。 3.如上述清单中未明确具体规格参数的产品，且由于厂家实际有多种规格参数销售的情况，请各供应商报出其比选申请产品厂家的各规格参数，采购人根据供应商所罗列的规格参数进行合同签订。 4.本次采购的耗材名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同效用产品名称有与采购公告名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与采购公告要求的产品一致也予以认可。 5.上述各项耗材的规格（含包装规格）均做参考，供应商可提供的厂家可能有不同规格，但其他规格的产品必须符合参考规格所达到的实际使用性能。如不同厂家的实际包装规格与单价限价的包装规格不一致，供应商必须按采购公告要求包装规格的最小单位换算为最小单位且不能超过采购公告要求换算的最小单位限价，并在比选报价一览表中明确注明其实际包装规格与采购公告包装规格的不一致。并且按采购公告的规格报出单价并计算汇总价格。（例如：采购公告要求系500ML的规格，限价为20元/瓶。供应商厂家实际规格为600ml，实际报价为21元。则供应商在比选报价一览表中报价应该是：限价最小单位价格20元/500ml=0.04元/ml，供应商实际最小单价为21/600=0.035元/ml，未超过最小限价。供应商在比选报价一览表中报价应该填写为：0.035元/ml *500 ml =17.5元/瓶.同时在备注中说明其实际规格为600ml/瓶）。同时过大规格可能造成浪费或不满足于科室日常使用尺寸，无法满足成本控制要求，故要求供应商比选申请规格与采购公告中规格差异不可过大，控制在20%以内。