**分体式空调调研需求**

一、基本功能要求：

1.一级能效（提供能效标识截图证明）

2.需要提供产品具体参数、制热量及制冷量（提供第三方检验报告证明）

3.具备电辅热功能。

4.需要商家提供产品外观照片。

5.需要厂家提供产品单价。

二、产品清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 数量 | 备注 |
| 1.5P挂机 | 60 |  |
| 2P挂机 | 20 |  |
| 3P柜机 | 30 | 方形柜机 |
| 合计 | 110 |  |