## 1
附件三:
2024年第三十四批医用物资材料采购项目包2（二次）
申请科室 | 包件号 | 序号 | 材料名称 | 功能需求 | 产品配置 | 单位 | 采购限价（元） | 预估年用量 | 配套设备 | 是否需要带样品 | 备注
肿瘤科 | 2 | 1 | 软组织活检针 | 用于经皮对软组织进行活体检查。由针座、标记弹簧、针管、针芯接头、针芯组成。 | 均可 | 支 | 150 | 700 | / |  | 1进口产品和2国产产品入围
注： 1.本次采购清单里对产品是否挂网的实际情况以国家最新要求为准。（依据【川药招〔2021〕157号关于调整医用耗材和体外诊断试剂挂网目录范围的通知】的要求，供应商所提供的产品属于下列要求的均须提供挂网产品：属于国家医疗保障局发布的《医保医用耗材分类与代码》目录，且具有医疗器械注册证的全部医用耗材（不含一类医疗器械）；具有医疗器械注册证或备案凭证的全部体外诊断试剂。）。 2.项目清单中明示的“采购限价”针对所有挂网产品和非挂网产品，供应商报出单价不得超过该限价，否则视为无效投标。 3.如上述清单中未明确具体规格参数的产品，且由于厂家实际有多种规格参数销售的情况，请各供应商报出其比选申请产品厂家的各规格参数，采购人根据供应商所罗列的规格参数进行合同签订。 4.本次采购的耗材名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同效用产品名称有与采购公告名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与采购公告要求的产品一致也予以认可。 5.上述各项耗材的规格（含包装规格）均做参考，供应商可提供的厂家可能有不同规格，但其他规格的产品必须符合参考规格所达到的实际使用性能。如不同厂家的实际包装规格与单价限价的包装规格不一致，供应商必须按采购公告要求包装规格的最小单位换算为最小单位且不能超过采购公告要求换算的最小单位限价，并在比选报价一览表中明确注明其实际包装规格与采购公告包装规格的不一致。并且按采购公告的规格报出单价并计算汇总价格。（例如：采购公告要求系500ML的规格，限价为20元/瓶。供应商厂家实际规格为600ml，实际报价为21元。则供应商在比选报价一览表中报价应该是：限价最小单位价格20元/500ml=0.04元/ml，供应商实际最小单价为21/600=0.035元/ml，未超过最小限价。供应商在比选报价一览表中报价应该填写为：0.035元/ml *500 ml =17.5元/瓶.同时在备注中说明其实际规格为600ml/瓶）。同时过大规格可能造成浪费或不满足于科室日常使用尺寸，无法满足成本控制要求，故要求供应商比选申请规格与采购公告中规格差异不可过大，控制在20%以内。