成都市第五人民医院

二次供水箱清洗及水质检测

服务项目需求表

| 附件一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水箱清洗消毒位置及次数 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 数量 | 每年清洗次数 | 单个容积（m³） | 位置 | 备注 |
| 不锈钢生活水箱 | 2 | 2 | 90 | 西区一号楼负二层 | 生活水箱每6个月清洗消毒一次，热水、软水、雨水箱12个月清洗消毒一次。 |
| 不锈钢生活水箱 | 1 | 2 | 80 | 西区二号楼负二层 |  |
| 不锈钢生活水箱 | 1 | 2 | 50 | 西区八号楼楼顶 |  |
| 老式生活水箱 | 1 | 2 | 10 | 东区一号楼楼顶 |  |
| 不锈钢生活水箱 | 1 | 2 | 10 | 西区三期负二层 |  |
| 不锈钢生活水箱 | 1 | 2 | 5 | 西区三号楼楼顶 |  |
| 老式热水水箱 | 3 | 1 | 10 | 东区1.2.3号楼楼顶 |  |
| 不锈钢雨水水箱 | 1 | 1 | 10 | 西区三期负二层 |  |
| 不锈钢软水水箱 | 2 | 1 | 10 | 东、西区锅炉房 |  |

| 附件二 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活水箱水质检测位置及次数 |  |  |  |  |
| 点位 | 数量 | 检测次数 | 位置 | 备注 |
| 西区1号楼 | 1 | 4 | 西区一号楼负二层 | 取水点位为水箱出口及任意楼层生活间。 |
| 西区2号楼 | 1 |  | 西区二号楼负二层 |  |
| 西区3号楼 | 1 |  | 西区三号楼楼顶 |  |
| 西区8号楼 | 1 |  | 西区八号楼楼顶 |  |
| 西区三期 | 1 |  | 西区三期负二层 |  |
| 东区1号楼 | 1 |  | 东区一号楼楼顶 |  |