附件1：

成都市第五人民医院

综合能源托管服务项目需求表

一、项目概况

本项目采用能源费用托管型合同能源管理模式，由服务商负责投资与实施，内容包含且不限于:医院智慧管理运营平台建设、一站式服务中心建设、子系统及物联网点位建设、节能技术改造建设、综合能源服务等。用能单位根据能源基准确定的能源系统运行、管理、维护和能源使用的费用,支付给综合能源服务公司作为托管费用。综合能源服务公司通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源,减少费用支出或增加收益,获取合理的利润。

托管范围：能源审计医院已投用的建筑面积和用能设备及器具在本项目托管服务期内产生的水、电、气能耗。东区、西区原蒸汽锅炉已由院方自行改造，故工艺蒸汽系统不在本次能源托管项目节能技改范围。

托管期限：平台部署及节能技改建设期由供应商根据建设内容提供所需建设日历日。建设内容验收合格后，次月1日自动进入托管期，能源托管服务期限为10年（每12个月为一个托管周期，共120个月，自开工日期起150个日历天内完成平台部署及节能技术改造建设，改造时不得影响医院水电气各系统的使用和正常医疗秩序）。

二、调研需求内容

（一）托管费用：

1.医院将电费、水费及天然气费作为基础能源托管服务费，具体费用及最高限制增长率来源能源审计报告，调研单位需对能源托管增长率以逐年递减形式进行报价，最高报价不得大于最高限制增长率。

2.本项目需对节能技改前后总能耗进行对比，计算节能量及节能率。根据承诺节能率制定奖励及分享机制。

3.依据第三方能源审计机构出具的第二个托管周期的审计结果按照改造前系统能耗与实际系统能耗（实际支付的能耗费用）进行能源节能量计算，每个托管周期至少实现综合能耗费用5%的降幅（平均每期）。

（二）智慧能耗管理平台建设：

平台至少包含能源管理系统、综合监控系统、设备管理系统，特别阐述该平台在运用AI技术提升管理效率和节能效果方面的现状和计划，提供本项的预期投资和节能收益。

1、能源管理系统

（1）实现医院用电、用水、用气计量，通过全面能耗采集，分析医院能耗现状，发现和解决医院实际运营中存在各类用能问题，实现能源精细化管理。

（2）支持展示当日用电趋势、本月能耗总览、能源占比、关键KPI概览、今日告警总览信息等。

（3）支持能源消耗定额管理。

（4）支持对经营性、考核性能耗KPI的管理，包括万元收入能耗、人均综合能耗、单位建筑面积能耗、单位建筑面积碳排放等。

2、综合监控系统

（1）实现对医院不同机电系统（包括但不限于空调、变配电、给排水、锅炉、电梯等）进行实时监控并自动告警。

（2）对主要节能技改系统提供软件端关键技术介绍、产品等，如AI智控算法等。

3、设备管理系统

（1）以平台提供的空间设备信息为基础，实现对设备设施全生命周期管理，建设预防式维护体系以提高运行效率、降低总体维护成本。

（2）对暖通、供配电、给排水等设备标准编码，形成设备管理台账，实现对设备的二维码管理。

（3）具备故障报修、自动派单、工单处理、工单验收、工单评价、工单查询分析等功能，支持根据设备告警等级的配置，自动生成工单、并分派人员处理。需服务方在服务期间提供至少固定驻场人员4人，附职责权限。

3、平台架构

（1）既支持本地网络连接，亦能实现互联网连接。通信间实现高数据传输速率和低延迟。

（2）数据处理层主要负责对来源于设备层的数据进行高效的数据处理和存储，同时对数据展开深入分析、精细清洗与合理转换大规模数据，并生成详实报表与直观可视化图表。

（3）应用层为用户提供便捷的操作与监控界面，实现业务规则处理，满足用户请求，还可与其他系统及服务进行深度集成。

（4）安全层采用严格的用户和设备授权机制，有力防止未经授权的访问与操作。运用数据传输和存储加密技术，切实确保数据的保密性、完整性与可用性。通过实时监控并及时响应安全事件，全力保护网络免遭攻击，杜绝数据泄露风险。

4.该平台在运用AI技术提升管理效率和节能效果方面的现状和计划。

（二）节能技术改造：

至少包含空调系统、生活热水系统及光伏系统节能改造的技术方案，应充分考虑改造的可行性和必要性，提供详细的具有实操性的实施路径，提交单项改造的预期投资和节能收益。

以上调研需求需形成文件（word/PPT），按顺序装订。

成都市第五人民医院总务部

2025年2月24日