|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目序号 | 项目名称 | 数量 | 服务内容 |
| 1 | 体外冲击波治疗仪维修 | 1 | 现有疼痛医学科一台体外冲击波治疗仪（品牌：翔宇，型号：XY-K-SHOCK MASTER-500序号为：21020042006）,现有设备配套的B通道治疗探头预设击发次数已经用完，A通道治疗探头预设击发次数仅余10万余次，为保障设备正常运行，需要购置二个维护包，更换相应到期配件。要求完全匹配体外冲击波治疗仪主机使用，维修后设备性能与原状态一致，达到临床使用要求。要求：1.现场上机验收。2.质保期:6个月3、维修周期7天。 |