| 项目序号 | 项目名称 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富士超声微探头更换服务项目 | 1 | 现有内镜中心科一台超声观测装置（品牌：富士，型号：SP-900，序号为：3V647G053）,现配有超声微探头（P2620-M)长期使用，消毒，现在探头前段出现磨损，漏油现象，无超声图像输出，不能使用。现在需要更换一只超声微探头（P2620-M)。要求更换超声微探头（P2620-M)完全匹配工作站主机使用，维修后设备性能与原状态一致，达到临床使用要求。要求：1.交付前需经现场外观检查合格，使用图像经使用科室确认，2、超声微探头资料齐备；3，质保期3个月。 |