项目要求：

一、技术要求：

1. 更换放射源数量：一套含3枚Ge-68放射源（1枚桶源+2枚棒源）

2. 同位素名称：Ge-68

3. 桶源活度：111MBq（3mCi），1枚

4. 棒源活度：44MBq（1.2mCi）/枚,2枚

5. 放射源到达医院时，出厂时间或生产日期小于2个月。

6.各方面性能材质等完全匹配医院现西门子PET/CTBIOGRAPH Vision 600 64-8R使用。

7.新的放射源需供应商安排运输到我院指定位置验收，

8.预计更换时间2026年5月20日。

9.因放射源是自然衰变，验收时能正常使用即为合格，无质保期限。

二、商务要求（实质性要求）：

1.具有独立法定代表人资格；（提供证照扫描件或复印件加盖公章）

2.若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《放射源生产许可证》，且生产范围包含Ge-68放射源；若投标人为所投产品的或设备厂家授权供应商，必须提供准许销售的《辐射安全许可证》，且经营范围包含该放射源的销售（提供证件复印件加盖投标人公章）。

3.具有有效的辐射安全许可证，且许可证经营范围包括所投产品（提供有效的许可证书复印件或扫描件并加盖供应商公章，原件备查）；

4.供应商须具有有效期内的《道路运输经营许可证》经营范围含危险货物运输（2类、3类、），放射性物品（二类放射性物品），放射性物品（三类放射性物品），如委托第三方运输公司配送，则须同时提供与第三方运输公司签订的委托合同及第三方运输公司的《道路运输经营许可证》经营范围含危险货物运输（2类、3类、），放射性物品（二类放射性物品），放射性物品（三类放射性物品）；配送人员具有：放射性物品道路运输押运人、道路危险货物运输驾驶员、放射性物品道路运输驾驶员从业资格。

5.供应商必须提供生产厂家与代理商的供应商协议或授权书(提供上述文件复印件或扫描件并加盖供应商公章）

6.新放射源供应商需对我院原有失效放射源按国家辐射安全管理规定进行安全处置。

7.新放射源供应商需对我院新换放射源完成环保备案等业务。

8.交货周期：供应商协助院方提供进口/出口审批材料后60天内完成交货。