## 2025-2新材料调研清单
2025-2医用耗材调研清单
项目序号 | 材料名称 | 功能需求（满足功能需求均可以参与调研） | 规格参数（仅供参考） | 配套设备
1 | 植入式心脏除颤电极导线 | 适应症：ICD植入适应症。使用人群：可监测心动过速心律并提供复律、除颤等治疗，在有持续性VT史、VF史，或曾因VT/VF发生心搏骤停后复苏的患者，用于SCD的二级预防。 在凶险的VT/VF风险高的人群中，用于SCD的一级预防。 | 电极长度59cm，除颤线圈为单线圈，头端具有可伸缩螺旋，充分伸出/缩回螺旋圈数为11圈，允许的最大螺旋圈数20圈，螺旋头端最大是穿透深度1.9mm，电极导线主体7.3F，适配8F穿刺鞘，外部绝缘材质为硅橡胶，线圈表面积450mm²，头端到线圈的长度是12mm，电极头端涂覆IROX（氧化铱）涂层，电极尖端含有醋酸地塞米松。 | 波科植入式心律转复除颤器（单腔ICD抗核磁)D140
2 | 无菌医用耦合剂 | 无菌型医用超声耦合剂需使用于术中超声、穿刺活检、经阴道、直肠、食道超声诊断和治疗操作、新生儿、婴儿等操作 | 20g/支，无菌，超声用耦合剂，开口为螺旋式开口
3 | 全降解鼻窦药物支架系统 | 主要适用于慢性鼻-鼻窦炎或慢性鼻窦炎伴鼻息肉实施内镜鼻窦手术患者，用于防止FESS术后术腔粘连，减少术腔肿胀与窦口闭锁，保持鼻腔通畅，减少炎症，降低术后复发率。 如慢性鼻窦炎实施功能性内窥镜鼻窦手术（FESS）患者，主要用于防止 FESS 术后粘连，保持鼻腔通畅，减少炎症。 1、做为局部鼻用激素用于慢性鼻-鼻窦炎的病因治疗； 2、CRS手术后防止中鼻甲外移粘连； 3、尤其是临床上的难治性、复发性鼻窦炎：累及额窦和额隐窝、慢性鼻-鼻窦炎伴鼻息肉（CRSwNP）反复发作、CRSwNP伴哮喘、CRS伴嗅觉减退以及伴嗜酸粒细胞增多的CRS等； 4、以变应性因素为主的鼻-鼻窦炎的局部激素抗炎； 5、对全身激素不耐受或激素使用限制的鼻-鼻窦炎病人。 | 由支架及输送器、装载辅助工具组成，输送器有10、70、110度等不同角度以满足不同窦口释放的需要，支架尺寸以高度和支架展开直径区分，高度有12mm、14mm、16mm，直径有25mm、40mm、42mm等不同规格组合而成。
4 | 1.人工耳蜗植入体 | 用于重度或者极重度感音神经性聋的听力重建 | 1、植入体：（1）兼容3.0T和1.5T核磁，并且不限制次数。（2）拥有≥22个电极通道。（3）厚度≤3.9mm。（4）植入电极0.3mm≤直径≤0.6mm。重量≤9.2g，高抗冲击钛合金外壳，可抵抗≥2.5焦耳的外部冲击。
5 | 2.人工耳蜗声音处理器 | 用于重度或者极重度感音神经性聋的听力重建 | 2.声音处理器：（1）重量≤14.2克，尺寸≤38mmX34mmX12.5mm。 （2）具有双麦克风收集声音，双麦克风配合scan环境扫描器，≧6种智能声+4种收声方式。 （3）蓝牙直连，智能记录，手机操作。兼容苹果，安桌系统，可实现蓝牙直连，手机调节耳蜗，日常聆听效果记录，故障监测，GPS定位等等。 （4）防尘防水等级IP68，等级为最高。
6 | 含铜宫腔形宫内节育器 | 放置于妇女子宫腔内用于避孕。 | 宫腔形宫内节育器基体原材料为0Cr18Ni9或1Cr18N19Ti不锈钢丝,铜螺管的原材料为纯度为99.99%的铜线。铜表面积标称值为250mm2。经环氧乙烷灭菌,一次性使用。
7 | 尿失禁悬吊带 | 用于压力性尿失禁患者经耻骨后尿道中段悬吊手术。 | 吊带长450±25mm，吊带网宽11±2mm，网孔尺寸1.2±0.3mm²；吊带材质为聚丙烯，中段为柔和编织边缘，两端为锚定边缘，采用套筒式连接。
8 | 盆底修补网 | 用途：适用于盆底组织的修复重建，阴道前后壁和阴道穹窿脱垂及脱垂合并病症。 适应症：适用于因组织缺损引起的盆底重建（对单发和合并症状的手术治疗）。同时要求材料具备长期生物相容性（抗感染、低排异）和稳定支撑力，避免侵蚀、挛缩等并发症。 | 尺寸：网孔>1mm，密度是35g/㎡，长度15cm，宽度15cm。 材质：该产品为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，其中钛化合物涂层是通过PACVD（等离子体化学气相沉积法）工艺将四（二甲基氨）钛引入聚丙烯基体。
9 | 盆底修补网（骶骨固定） | 适用于中重度盆腔器官脱垂（POP-Q II度及以上）或保守治疗失败的患者。用于阴道前壁后壁软组织加强，经腹或腹腔镜下进行阴道顶端脱垂的修复，和直肠脱垂的修复，恢复盆底解剖结构；同时要求材料具备长期生物相容性（抗感染、低排异）和稳定支撑力，避免侵蚀、挛缩等并发症。 | 结构及组成：该材料材质为聚丙烯材料+钛化处理，不易感染。网孔>1mm，密度＜19g/㎡，长度10m，宽度15cm。 为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，其中钛化合物涂层是通过PACVD（等离子体化学气相沉积法）工艺将四（二甲基氨）钛引入聚丙烯基体，具有独特的亲水性和生物相容性。边缘采用激光切割，没有毛刺的边缘。
10 | 球囊子宫支架套件 | 1、预防宫腔粘连：通过机械支撑作用隔离宫腔创面与子宫肌壁，减少术后粘连，尤其适用于宫腔粘连分离术、子宫纵隔切除术、子宫内膜息肉切除等术后。 2、减少子宫出血：术后通过球囊充盈产生的静水压压迫宫壁，有效控制出血，适用于人流、宫腔镜手术或产后出血等情况。 3、改善宫腔形态：对宫腔畸形或粘连导致的形态异常，通过扩张支撑帮助恢复宫腔正常结构，为后续妊娠创造有利条件。 | 球囊子宫支架:由球囊、导管、导管套、注射接头组成。球囊：5ml、8ml 、聚氨酯。球囊和导管使用硅胶材料,具有良好的生物相容性和柔软性,避免患者感到不适。倒三角球囊带有弧度,结构贴合宫腔形状。球囊壁厚轻薄,具有良好的延展性,避免球囊充盈后破裂。充盈后形成立体形状,完全贴合宫腔内的空间,对伤口形成物理压迫止血。管体带刻度,可直观判断置管深度。采用无针接头式结构,充盈球囊操作简单且具有良好密封性。
11 | 等离子双极电切电凝系统-专用双极凝切电极 | 专机专用，采⽤电凝模式的能量双极凝血 | 长度（电极刀头）5mm±0.5mm；长度（手柄）330mm士10mm；电极医用不锈钢，高性能电导体和绝缘材料，具有导电性能好，绝缘耐压强度大等特点；具有抓取、切割、凝固和闭合血管功能 | 司迈 等离子双极电切电凝系统SM30
12 | 一次性使用宫颈扩张棒 | 适用于妇产科临床诊疗的子宫颈扩张，用于宫腔镜手术、中期引产,人工流产、取宫内节育器等需要宫颈扩张的手术。 | 扩张棒材质：主体为聚乙烯醇缩甲醛材质，初始直径≤4.5mm；扩张棒形状：棒体呈圆柱体，生理弯曲设计，尾部有凹槽；注射器鲁尔接头可插入扩张棒尾端凹槽，连接紧密。带有生理弯曲，头部固化、圆滑。尾部线为真丝非吸收缝线；扩张棒一支两用：既可通过吸收液体温和膨胀，又或者通过末端注入口注入生理盐水膨胀，2-20分钟起效，缩短手术准备时间；一次性使用。
13 | 贻贝粘蛋白妇科凝胶 | 促进愈合、缩短愈合时间、隔水粘附、局部抗炎、缓解水肿、缓解痛痒、改善组织愈合质量（防色沉、抑瘢痕）、改善阴道微生态、局部发挥作用、安全不吸收（婴、孕妇都可用） | 规格：1.5mg/g×2g/支 结构组成：由凝胶和一次性推注器组成，推注器材质为高密度聚乙烯。凝胶的成分为贻贝粘蛋白、甲基纤维素、丙二醇、甘油和注射用水。蛋白含量为1.5mg/ g 。电子束辐照，无菌提供。
14 | 磨钻头 | 有钻、铣、磨、锯等功能 | 1.球形钻头，杆长9/10/13cm，直径3.0/4.0/5.0mm;搭配直型附件 2.铣刀钻头，杆长7cm，直径2.3mm;搭配铣刀附件 3.金刚砂钻头，杆长9/10cm,直径3.0/4.0/5.0mm；搭配直型附件 4.经鼻蝶一体化金刚砂磨头，杆长13cm，直径3.0/4.0mm；带粗粒度金刚石涂层，一体化 | 美敦力综合动力系统IPC
14 | 多孔型椎间融合器（非定制） | 1.多孔型椎间融合器预期与脊柱内固定系统配合使用，用于颈椎（C2/3-C7/T1）、胸腰椎（T1/2-L5/S1）融合手术时提供椎体间的稳定支撑，维持椎间隙高度，利于椎间融合。 2.3D打印选择性激光熔融，以钛合金网状桁架式多孔型结构，能满足颈椎、腰椎椎间融合手术的需求，也能满足ALIF、TLIF、OLIF等多种手术方式的需要。 | 钛合金粉末材料；中空结构，外圈为类骨小梁的多孔结构，上、下端面分别有多个防滑齿；
15 | 碳青霉烯酶表型检测试剂（胶体金法） | 对临床分离的耐碳青霉烯酶肠杆菌科细菌（CRE）菌株进行碳青霉烯酶表型检测，至少能检测包括KPC、NDM、IMP、VIM和OXA48等碳青霉烯酶酶型。 | 20人份/盒
16 | 丝状真菌药敏测试板 | 对临床分离的酵母样真菌、丝状真菌能够进行微量肉汤稀释法药物敏感性试验，实测MIC值，结果准确易于判读。 | 10人份/盒
17 | 棒状杆菌属药敏测试板 | 对临床分离的棒状杆菌能够进行微量肉汤稀释法药物敏感性试验，实测MIC值，结果准确易于判读。 | 10人份/盒
18 | 支原体培养鉴定药敏试剂板 （微生物培养法） | 对临床分离的解脲及人型支原体能够进行鉴定及药物敏感性试验，结果准确易于判读。 | 20人份/盒
19 | 一次性抽滤杯 | 用于薄膜过滤法的微生物限度监测、液体样本抽滤后的无菌检测。专机专用耗材 | 1、滤膜： 0.45μm 孔径 2、杯体刻度容量：100 mL 3、用于薄膜过滤法的微生物限度监测、液体样本抽滤后的无菌检测 4、规格：100ml*20个/盒 | 品牌：重庆庞通 名称：全自动抽滤机 型号：PT/SFM-4A
20 | 复合中和洗脱液 | 用于内窥镜的微生物限度检测，洗脱内镜中残存的细菌，中和残留的消毒剂。专机专用耗材 | 1）中和包括临床所用的各种消毒剂种类：醛类、双胍 类、季铵盐类、酚类、碘类和过氧化物类，无需采购和使用前去匹配各科室使用的消毒剂种类； 2）中和性能符合GMP的要求:-0.3≤Nc-Nt≤0.3； 3) 无增菌功能，不是培养基，也不是肉汤； 4）采用尖嘴注入式瓶子，便于注入内镜管道。 5）50ml×20瓶/盒 | 品牌：重庆庞通 名称：全自动抽滤机 型号：PT/SFM-4A
21 | 一次性吸头 | 用于样本检测加样 | 1、规格为 800ul,白色透明,洁净,便于在加样过程中人工观察。 2、采用独立密封包装,每盒480支。 3、支持液位、凝块检测功能,与全自动酶免工作站加样系统配套,系统能够通过一次性吸头产品检测液位不足,凝块等问题。 4、材质：聚丙烯 5、可在室温下长期储存(至少能保证 24 个月的储存期)。 6、外观应无瑕疵、毛刺、斑点、毛发、偏黄、刺激性气味等非正常现象。 | 艾德康ADCELISA600全自动酶联免疫工作站
22 | 系统维护液 | 用于管路清洗及维护 | 1.规格：100ml*6 2.原料：表面活性剂 3.用途：科学配比，保证洗板机管路清洁，以保证实验结果准确。降低洗板模块的故障率，延长设备使用寿命。 4.无毒、无害、无污染，对操作人员安全。 | 艾德康ADCELISA600全自动酶联免疫工作站
23 | 革兰氏染色液 | 用于细菌或真菌的涂片染色，染色后细菌与环境形成鲜明对比，可以清楚地观察到细菌的形态、排列及某些结构特征，从而用以临床分类鉴定。 | 1、四步法； 2、主要组成部分：龙胆紫液；碘溶液；脱色液；沙黄溶液 3、包装规格：5*1000ml 4、储存条件及有效期：5℃～30℃保存。有效期 24 个月。 | 珠海贝索染色机BSZ-GT116
24 | 抗酸染色液（冷染法） | 用于分枝杆菌等抗酸性菌的涂片染色，染色液采用改良碱性复红法，不需要加温。 | 1、亚甲蓝复染法； 2、主要组成部分：石碳酸复红溶液、酸性酒精溶液、亚甲基蓝溶液 3、包装规格：4*1000ml 4、储存条件及有效期：5℃～30℃保存。有效期 24 个月。 | 珠海贝索染色机BSZ-GT116
25 | 抗酸染色液(萋尼氏法） | 用于分枝杆菌等抗酸性菌的涂片染色，染色液采用碱性复红法。 | 1、亚甲蓝复染法 2、主要组成部分：石碳酸复红溶液、酸性酒精溶液、亚甲基蓝溶液 3、包装规格：4*1000ml 4、储存条件及有效期：5℃～30℃保存。有效期 24 个月。 | 珠海贝索染色机BSZ-GT116
26 | 抗酸染色液（荧光胺O法） | 用于分枝杆菌等抗酸性菌的涂片染色。 | 2.金胺O染液 3.主要组成部分：金胺O染液：金胺O ；酸性乙醇溶液：盐酸、乙醇 ；复染液：高锰酸钾 4.包装规格：4*1000ml 5.储存条件及有效期：5℃～30℃保存。有效期 24 个月。 | 珠海贝索染色机BSZ-GT116
27 | 清洗液 | 用于染色机的内部管路、染色舱以及外壳的清洗，主要针对染色液的污迹。 | 4×1000ml | 珠海贝索染色机BSZ-GT116
28 | 糖缺失性转铁蛋白测定试剂盒（CDT） | 、联合GGT、AST和ALT等肝功能常规指标，鉴别酒精性肝病，指导因过量饮酒导致的脂肪肝、酒精肝、肝纤维化及肝硬化等的用药治疗；2、用于慢性酒精中毒或依赖患者治疗监测；3、判断急性胰腺炎发病是否与饮酒有关，用于急性胰腺炎患者发病病因鉴别. | 试剂规格：R1：1x45mL,R2：1x15mL | 日立全自动生化分析仪Labospect008AS
29 | 低温热塑板 | 低温矫形器，用于塑形固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：3.2MM，网孔面积：15%。尺寸460×610×2.4MM (15%网眼), 4例/张
30 | 低温热塑板 | 低温矫形器，用于塑形固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：3.2MM，网孔面积：1%。尺寸920×610×3.2MM (1%网眼), 3例/张
31 | 低温热塑板 | 低温矫形器，用于塑形固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：3.2MM，网孔面积：19%。尺寸920×610×3.2MM (19%网眼), 10-15例/张
32 | 高温板 | 高温矫形器，用于塑形固定 | 聚乙烯PE板材、尺寸1.2*2m*4mm 无网眼要求, 1-3例/张
33 | 手指固定夹板 | 低温矫形器，用于固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：1.6MM,网孔面积：1%。尺寸195*120mm；, 1例/张
34 | 腕关节固定夹板 | 低温矫形器，用于固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：2.4MM，网孔面积：15%。尺寸250*155mm, 1例/张
35 | 手休息位固定夹板 | 低温矫形器，用于固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：2.4MM,网孔面积：15%。尺寸340*190mm, 1例/张
36 | 腕肘固定夹板 | 低温矫形器，用于固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：3.2MM，网孔面积：19%。尺寸550*200mm, 1例/张
37 | 踝关节固定夹板 | 低温矫形器，用于固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：3.2MM，网孔面积：19%。尺寸530*215mm, 1例/张
38 | 膝关节固定板 | 低温矫形器，用于固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：3.2MM，网孔面积：19%。尺寸610*295mm, 1例/张
39 | 膝踝关节固定板 | 低温矫形器，用于固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：3.2MM，网孔面积：19%。尺寸810*311mm, 1例/张
40 | 魔术搭扣带 | 高、低温矫形器，用于固定 | 1、材料：尼龙复合材料； 2、规格：(毛面＋钩面＋扣环），总长*宽：350X25mm；钩面长110cm,毛面长240mm,宽为30mm的方形搭扣。 12条/包
41 | 蓝色海绵内衬 | 高、低温矫形器防止磕碰 | 1、材料：海绵复合材料； 2、规格：长3.6m 宽25cm 厚2.3mm ； 1卷/盒
42 | 弹性包边条 | 高、低温矫形器，防止磕碰，美观 | 1、材料：海绵复合材料，有弹性； 2、规格：长1.5m 宽25mm,10卷； 10条/盒
43 | 氨纶纱套 | 高、低温矫形器，防止磕碰 | 1、材料：纯棉材料； 2、规格：长10m宽13cm,适用于下肢； 1卷/盒
44 | 氨纶纱套 | 高、低温矫形器，防止磕碰 | 1、材料：纯棉材料； 2、规格：长20m宽8cm,适用于上肢； 1卷/盒
45 | 魔术贴毛面 （不带背胶） | 高、低温矫形器，用于固定 | 1、材料：尼龙复合材料； 2、规格：宽25mm 长 25m ； 1卷/盒
46 | 魔术贴钩面 （带进口背胶）进口背胶无指向性 | 高、低温矫形器，用于固定 | 1、材料：尼龙复合材料； 2、规格：宽25mm 长 25m ； 3、特点：一面带有进口背胶。 1卷/盒
47 | 魔术贴毛面 （不带背胶） | 高、低温矫形器，用于固定 | 1、材料：尼龙复合材料； 2、规格：长38mm 宽 25m ；,1卷/盒
48 | 魔术贴钩面 （带进口背胶）进口背胶无指向性 | 高、低温矫形器，用于固定 | 1、材料：尼龙复合材料； 2、规格：长38mm 宽25m ； 3、特点：一面带有进口背胶, 1卷/盒
49 | 模型专用石膏粉 | 用于矫形器阳模制作 | 1、材料：模型石膏； 2、规格：25KG/袋 ；
50 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | 与呼吸训练器及肺功能仪连接，患者吹气使用，避免交叉感染。 | 1、尺寸规格：连接设备端为22mm内径，圆锥接头应符合YY1040.1-2003规定中22mm圆锥接头要求。 2、连接患者端为椭圆型咬口，咬口和过滤嘴为一体成型。 3、滤除率：对0.5um以上微粒滤除率应不小于90.%； 4、泄漏速率应不超过25mL/min。 5、在流量30L/min条件下，对空气的压降应小于0.3Kpa压力。 6、材质为聚丙烯PP和聚乙烯 | 赛客 便携式肺功能仪，设备型号：X4、X2
51 | 输氧面罩 | 1.可做呼气末二氧化碳监测 2.具备双鼻腔密闭供氧 3.可暴露口腔预留应急治疗通道 4.标配空气过滤器和连接监护仪的延长管 5.具备能连接中央供氧、便携氧气袋、麻醉机呼吸机的接口 6.可收费，可医保报销 | 儿童、成人
52 | 呼气末二氧化碳采集鼻导管 | 1.可做呼气末二氧化碳监测 2.具备双鼻腔密闭供氧 3.能提供口鼻式和咬嘴鼻式两种规格，且咬嘴鼻式能达到三点式采样 4.标配空气过滤器和连接监护仪的延长管 5.可收费，可医保报销 | 规格：口鼻式、咬嘴鼻式
53 | 前端可弯曲输尿管鞘导管及附件 | 用于在泌尿系统内窥镜检查时，建立通道，以便于内窥镜或其他器械进入泌尿道。 2.适应症： 输尿管软镜碎石术：患者存在肾盂结石、肾盏结石（包括多个肾盏内的结石）时，可弯鞘能提供良好的工作通道，其可弯曲的前端便于顺着输尿管的自然弯曲以及肾盂肾盏的角度，引导输尿管软镜精准抵达结石所在位置，使得软镜可以灵活操作钬激光光纤等碎石器械进行碎石，大大提高了处理复杂肾内结石布局的能力。 | 1、由前端可弯曲输尿管鞘导管(导管鞘管、Y型导管鞘管接头、扩张器导管、扩张器导管接头、密封帽)、导丝及引流瓶组成。 2、导管鞘管可在软镜导管的带动下进入肾盏，贴近目标结石，导管鞘管前端可弯曲，弯曲角度≥180° 3、导管鞘管和扩张器导管表面都有全段亲水涂层 4、导丝为PTFE涂覆导丝,表面全段为PTFE涂层 5、鞘管长度（cm）包含但不限于：40cm、50cm 6、鞘管内径（Fr）包含：9.5F、10F、11F、12F、13F、14F 7、鞘管外径（Fr）包含：11F、13F、14F、15F、16F
54 | 肠梗阻置入球囊扩张导管导丝 套装 | （1） 单纯性粘连肠梗阻减压吸引可以解除梗阻，避免手术。 （2）术后容易引起粘连性肠梗阻的病例术中使用可作为小肠内支架（肠排列）导管。 （3）克服传统消化道造影因肠管重叠诊断及定位困难的缺点，小肠梗阻部位的造影检查诊断与治疗可同时进行。 （4）辅助作用：晚期肿瘤性梗阻病人术前及术后进行小肠减压、肠内营养、药物灌注治疗等。炎性肠梗阻与急性胰腺炎前期减压后期营养等。 | 由肠梗阻导管加亲水性导丝。其中肠梗阻导管由导管部、导引部、前球囊、后球囊、内塞接头、塔式接头和三方活栓组成。导管材质：硅橡胶；导管管径：3m，Fr16/Fr18；导丝材质：Ni-Ti合金、超亲水涂层；管道需要多个配重球；包含多个吸引孔。
55 | 颅内支架系统 | 用于治疗颅内、颅底动脉血管狭窄或辅助弹簧圈治疗颅内动脉瘤等血管性病变 | 由支架、输送导丝和导入鞘管组成。其中支架为镍钛合金材料制成，两端各有4个钽标记带， 并且有2根螺旋形的钽标记带；编织支架。
56 | 颅内支架 | 用于治疗颅内、颅底动脉血管狭窄或辅助弹簧圈治疗颅内动脉瘤等血管性病变。 | 全尺寸使用0.017in微导管系统输送释放，降低了通路建立和支架到位的难度。支架直径尺寸为2.5/3.0/3.5/4.0mm,可以为远端（大脑中动脉M2段，大脑前动脉A2段以及更远端血管位置）动脉瘤进行治疗。
57 | 神经血管微导管 | 适用于一般性血管内操作，在神经血管注入诊断性制剂（如造影剂），治疗性装置（如支架、弹簧圈） | 由管体、应力管和鲁尔座组成，管体远端涂覆亲水涂层，配备附件导引鞘。
58 | 自膨式动脉瘤瘤内栓塞器 | 是治疗分叉宽颈动脉瘤的瘤内扰流装置；瘤颈口金属覆盖率约60%，降低动脉瘤复发概率；未破裂动脉瘤术后可不用双抗，减轻病人经济负担，降低因吃双抗发生出血的风险。 | 由镍钛合金丝和DFT镍钛合金-铂金丝构成；镍钛铂金属丝（DFT）编织而成，编织丝尺寸为0.00075” – 0.00125”，近端和远端各有一个铂铱标记环；直径为4-11mm；高度为3-9mm；6、 动脉瘤颈口金属覆盖率为：59% – 62%；推送杆由近端不锈钢海波管和远端多线圈编织复合而成，长度183cm。
59 | 分离控制盒 | 自膨式动脉瘤瘤内栓塞器专用解脱器 | 由导管和塑形杆组成。导管由鲁尔接头、应力消除装置、热缩管、导管管体、编织管体、弹簧圈管体、内衬管和尖端标记组成。导管带有亲水涂层
60 | 微导管 | 用于引入非液体介入器械（自膨式动脉瘤瘤内栓塞器专用微导管） | 由导管和塑形杆组成。导管由鲁尔接头、应力消除装置、热缩管、导管管体、编织管体、弹簧圈管体、内衬管和尖端标记组成，导管带有亲水涂层。
61 | 导丝 | 适用于一般性血管内用途，包括神经血管系统和外周血管系统。导丝可配合诊断或治疗用导管使用，以便将其放置到所选择的病变位置 | 导丝直径0.014英寸
62 | 1.一次性使用腹膜透析管外置接 管 | 腹膜透析用 | 接管：长300mm*直径16.8mm
63 | 2.腹膜透析钛接头 | 腹膜透析用 | 接头：由接头螺杆和接头螺帽两部分组成。产品尺寸:长:26mm，宽:10.5mm
64 | 3.碘液保护帽 | 腹膜透析用 | 碘伏帽：含10%聚维酮碘溶液
65 | 残胶去除剂 | 用于去除手术器械上的胶带和黏合剂，需满足适用于金属、塑料、玻璃及橡胶制品等多种材质，无刺激性、无腐蚀性，不伤害皮肤，冲洗后无残留，符合消毒技术规范要求。 | 400ml-1000ml
66 | 保湿剂 | 保湿、预洗、抑菌，有效防止有机物干涸，与器械接触即可有效分解血液、组织、粘液、分泌物等有机污染物，直接使用无需稀释。 | 5L
67 | 纱球 | 手术中压迫止血使用 | 规格1：扁桃纱球1.5cm*1.5cm*2.5cm 规格2：颅脑纱球2.5cm*1.5cm*5cm
68 | 生物膜清洗剂 | 能去除90%以上的生物膜及有机物，适用于复用医疗器械、器具和物品的手工清洗与机械清洗 | 5L
69 | 医用手术钻清洗剂 | 除油污力强，具有防锈、清洁和润滑功能。前嘴喷头可以对接各种管腔，喷射压力强，使用方便，无毒、无腐蚀性 。 | 500ML/瓶 保质期3年
70 | 外科用封合剂 | 适用于成人患者大血管（如主动脉、股动脉和颈动脉）的开放手术修复，可作为标准止血方法的辅助手段。可用于A型主动脉夹层手术中填充假腔。 | 由预填充注射器和配件组成。预填充注射器填充了45%牛血清白蛋白溶液和10%戊二醛溶液。预填充注射器由聚丙烯、聚乙烯、硅橡胶材料制成。配件由标准混合管、尖端涂抹器混合管、尖端延长管混合管组成。 标准混合管由聚丙烯和聚酯材料制成，尖端涂抹器混合管由聚丙烯、聚酯纤维、聚碳酸酯、聚氨酯、聚醚酰胺材料制成，尖端延长管混合管由聚酰胺、聚氨酯、丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯材料制成。
71 | 弹性绷带（肌内效贴） | 具有良好的弹性，顺着肌肉走向进行粘贴，能够随着人体肌肉的伸缩而适当伸缩。一方便有助于促进局部的血液、淋巴液循环，对于淋巴水肿患者及慢性水肿患者治疗起到良好作用；另一方便可以提供一定的支撑力，对于运动后产生的肌肉酸痛、轻微拉伤等情况，通过改善循环来辅助缓解不适、加快恢复。 | 1.5cm*6m允许±2cm误差 2.涂胶全棉弹力绷带， 面料纺织工艺不同，面料内含弹力丝量不同，产品是胶水配合面料的搭配。
72 | 胃肠X线标记物胶囊 | 便秘患者的辅助诊断、分型诊断及治疗疗效评估。 | 由明胶空心胶囊和环状标记物组成。标记物由硅橡胶添加硫酸钡制成；在消化道内经x射线拍摄可见。2粒/盒。
73 | 铜砭刮痧板 | 用于肛肠脓肿患者术后伤口恢复治疗及睡眠障碍 | 铜质，长200mm，重200g±10g
74 | 葫芦灸 | 用于肛肠患者围手术期治疗 | 底座20cm,材质耐高温，葫芦形状，带排烟管
75 | 竹罐 | 用于肛肠便秘患者治疗 | 竹质，口径3-9cm大小均匀配置 ，高10-12cm
76 | 火龙罐 | 可用于推拿、刮痧、艾灸等功效的中医理疗工具，主要用于调理身体，缓解疼痛、疲劳，改善局部气血循环，适用于颈肩腰腿痛、关节不适、肌肉酸痛等。 | 尺寸大小：火龙罐通常分为大、中、小三种型号，以适应不同部位的治疗需求。例如，大号火龙罐的上直径为9cm±0.5cm，下直径为12cm±0.5cm，内径8cm±0.5cm，高度12cm±0.5cm；中号和小号的尺寸则相对较小。请写明中号和小号尺寸范围 材质：罐体主要由玄石和紫砂混合烧制而成，具有良好的导热性和保温性。罐口嵌银或鎏金鎏银，形成不规则花瓣型结构。 结构：罐体内通常有三根直径约3厘米的艾柱，用于燃烧产生热量。罐底设有刮痧凸齿，顶端开口可密封连接封盖。含有防烫布套、隔灰网、滤烟帽。
77 | 艾柱 | 艾柱作为火龙罐疗法的重要组成部分，其功能：温经散寒、祛湿化瘀、行气活血。 | 小号：2.5x2.5CM 中号：3.5x2.8CM 大号：5x2.8CM 艾绒比例45:1七年陈艾柱，燃烧稳定，不掉灰，温热效果好。
78 | 百笑灸灸具 | 安全性：无明火，灸筒封闭燃烧，避免明火外露，防止烫伤和火灾隐患。灰烬处理：燃烧后的灰烬不会掉落，使用后需按压熄灭或放入水中，确保安全。 温度控制：通过旋转灸筒或调节进气孔大小，可精准控制灸温，避免烫伤。 | 灸筒尺寸： 高度：8cm±0.5cm 直径：4cm±0.5cm 灸芯尺寸： 长：1.5cm±0.5cm 宽：1.5cm±0.5cm
79 | 砭石温灸仪 | 砭石温灸是利用砭石与艾火的交互作用，对人体穴位或其他部位进行温热刺激，使热力渗透传导至体内达到调理气血、温经通络、祛湿逐寒、温运脾胃、理气止痛等目的。 | (尺寸) 小号5*16cm大号7.5*17cm (适用直径约5cm以下的艾条) (材质) 砭石/木质柄/金属 结构：全身艾灸/熨烫/推拿 结构：木质柄内设有钢钉，内置铜网，罐底7孔以上，含有清理针、防烫套、隔灰网、滤烟帽。
80 | 梅花针（单头） | 梅花针运用在人体皮肤(应刺部位)上，通过一定的手法，只叩击皮肤，不伤肌肉，以达到疏通经络、调节脏腑、祛邪扶正、防治疾病、养生保健的作用。 | 单头
81 | 放射性粒籽植入专用穿刺针 | 配合放射性粒籽防护植入器使用，将放射性粒籽植入至肿瘤靶区向位置，用于肿瘤介入内放疗。 | 1、结构及组成：由针管、针座、衬芯、衬芯座及限位环组成。 2、针头较小，利于粒子植入穿刺时穿刺针排布，带鲁尔接口，粘合紧密。 3、直接联接高速骨钻使用 4、针尖有锐角、有顿头，用于不同部位穿刺。 5、必要时可在核磁引导下使用。 6、规格：18G*100mm、18G*150mm、18G*200mm； 20G*100mm、20G*150mm、20G*200mm。 | 放射性粒籽防护植入器和高速骨钻（北京天航科霖科-睿思博研），型号北航KL-SIRPS-3D-V6.0
82 | 一次性使用压力传感器系统 | 配套ECMO使用 | 扁头状接头（17*5mm），四个孔能与电缆线相连接，由灌注器，灌注法，传感器，信号传输电缆，三通阀，传输管路及接头和保护帽组成. | 索林人工膜肺（离心泵系统） 设备型号：SCP+SCPC
83 | 连续性肾脏替代治疗用管路 | 用于连续性肾脏替代治疗中，承担血液通路的功能。 | 专机专用耗材，由血液侧管路(动脉管路、静脉管路)和其他辅助管路组成，部件组成包括泵管、软管、6%鲁尔圆锥接头、穿刺式采样口、连接透析器/滤器的接头、二通/三通接头、透析液接头、气泡捕获器、血液过滤网、瓶塞穿刺器、滴斗、加热袋、开关夹、保护帽、流量调节器、连通接头、单向阀、传感器保护器、废液袋。 | 血液净化机 设备型号：健帆DX-10
84 | 一次性使用穿刺活检针 | 用途：经皮穿刺，从软组织中切割提取活组织标本。适应症：用于经皮穿刺安全获取甲状腺、淋巴结等软组织的组织以及细胞学病理标本。要求：能从软组织中切割提取活组织标本。抽吸切割式活检，激发时针尖无弹射前冲，取样过程可控。 | 18G，9cm,自动负压抽吸
85 | 一次性止血夹 | 适用于0.1mm--4mm管径的动脉、静脉血管进行临时血流阻断 | 材质：聚碳酸酯材质 尺寸：止血夹长度较短（1.0cm-2.15cm）、夹闭力15-120克，分为动脉、静脉夹，根据血管的差异化实现精准夹闭
86 | 黄花蒿花粉变应原皮肤点刺液 | 适用于明确是否存在黄花蒿花粉过敏 | 2ml/瓶
87 | 葎草花粉变应原皮肤点刺液 | 适用于明确是否存在葎草花粉过敏 | 2ml/瓶
88 | 白桦花粉变应原皮肤点刺液 | 适用于明确是否存在白桦花粉过敏 | 2ml/瓶
89 | Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
90 | DPC4抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
91 | IMP3抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
92 | NKX3.1抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
93 | PTEN抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
94 | Rb Gene Protein抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
95 | SMARCA4/Brg1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
96 | Alpha-1-Fetoprotein 抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
97 | AAT抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
98 | H3K27M抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
99 | H3K27Me3抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
100 | EZH2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
101 | T-PIT 抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
102 | 生长激素因子-1（PIT-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
103 | 类固醇生成因子-1（SF-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
104 | 生长抑素受体2（SSTR2）抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
105 | Brachyury抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
106 | FH抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
107 | GLUT-1 抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
108 | HNF1-Beta抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
109 | Ksp-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
110 | Langerin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
111 | LIN28抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
112 | NKX2.2抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
113 | SDHB抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
114 | Uroplakin Ⅱ 抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
115 | 睾丸核蛋白（NUT）抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
116 | AMACR/p63/CK HMW抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 100-200测试/盒 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
117 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
118 | 孕激素受体抗体试剂 (免疫组织化学法) | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
119 | TROP2抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3mL/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
120 | 胰岛素瘤相关蛋白1（INSM1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3mL/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
121 | TRPS1抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3mL/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
122 | ALK抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
123 | TTF-1/Napsin A检测试剂(免疫组织化学法) | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
124 | SATB2/CK20检测试剂(免疫组织化学法) | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
125 | CK5&6p40检测试剂(免疫组织化学法) | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
126 | Pax-5/CD3检测试剂(免疫组织化学法) | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
127 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
128 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
129 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
130 | 细胞角蛋白5/6抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
131 | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
132 | P16抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
133 | TTF-1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
134 | 细胞角蛋白（低分子）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
135 | 细胞角蛋白（高分子）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。
136 | BRAF抗体试剂（免疫组织化学） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
137 | BRCA1抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
138 | CD22抗体试剂（免疫组织化学） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
139 | CD35抗体试剂 | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
140 | Ep-CAM抗体试剂 | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
141 | FosB抗体试剂 | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
142 | FOXL2抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
143 | H+/K+-ATP酶β抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
144 | Human Placental Lactogen抗体试剂（免疫组织化学） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
145 | LMO2抗体试剂（免疫组织化学） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
146 | MNDA抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
147 | MYB抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
148 | Pepsinogen I抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
149 | S100A1 抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
150 | SMARCA2(BRM)抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
151 | Smoothelin抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
152 | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
153 | SOX-9抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
154 | Trypsin抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
155 | 琥珀酸脱氢酶A亚基（SDHA）抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
156 | 紧密连接蛋白-1（Claudin-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
157 | 紧密连接蛋白-4（Claudin-4）抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
158 | 组织蛋白酶K(Cathepsin K)抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
159 | 2SC抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
160 | PRAME抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶
161 | C-MET抗体试剂（免疫组织化学） | 是一种酪氨酸激酶型受体，位于染色体 7q21～31，在许多 器官的上皮细胞中都有表达，包括肺癌、肝癌、乳腺癌、胃癌。正常情况下，C-MET 与肝细 胞生长因子( hepatocyte growth factor，HGF)结合后，其信号通路的活化水平受机体严密调控， 但是其异常活化后却可以促进多种类型肿瘤的发生与发展。研究表明，C-MET 作为肿瘤治疗 干预靶点的治疗药物有重要作用，如 C-MET 单抗类药物、HGF/ C-MET 拮抗剂、C-MET 小 分子酪氨酸激酶抑制剂，为肿瘤的临床治疗提供了更有效且多样性的选择方案。 | 6ml/瓶
162 | 细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂（免疫组织化学） | 细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂（免疫组织化学）:胃紧密连接蛋白是全新的胃癌靶向药物靶点，是临床必不可少的检测手段，可用于胃癌靶向药物的伴随诊断及胃癌、胰腺癌等鉴别诊断。胃癌的治疗目前缺乏有效的靶向药物，该抗体可以协助医生为患者选择合适的治疗药物，延长患者生命，是非常重要的靶向治疗标记物。科室开展此项目，为临床及科室急需产品且不可替代。 | 细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂（免疫组织化学）： 5.5ml/盒
163 | DAB染色液试剂盒 | DAB染色液试剂盒：是开展胃紧密连接蛋白免疫组化的必备辅助试剂，同时支持多色免疫组化以及双染，院内无此功能的免疫组化染色试剂盒 | DAB染色液试剂盒：160测试/盒
164 | 脱蜡液 | 脱蜡液 ：是开展胃紧密连接蛋白免疫组化的必备辅助试剂，目前科室无手工免疫组化专用脱蜡液 | 脱蜡液：1L/瓶
165 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 免疫组化抗原修复缓冲液：是开展胃紧密连接蛋白免疫组化的必备辅助试剂，目前科室无手工免疫组化抗原修复液 | 免疫组化抗原修复缓冲液：1L/瓶
166 | 清洗液 | 清洗液：是开展胃紧密连接蛋白免疫组化的必备辅助试剂，目前无手工免疫组化清洗液 | 清洗液：1L/瓶
167 | 人APOE、SLCO1B1基因分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1、筛查阿尔茨海默病易发病人群及发病风险预测。 2、对于中老年人群，高血压，糖尿病，高血脂人群的心梗，脑梗，老年痴呆发病风险预测以及日常健康管理指导。 3、合理用药：对于鱼油不受益人群可以减少摄入，他汀类药物使用时选择依据。 | 1.检测原理: 通过荧光PCR方法检测APOE基因388T>C和526C>T以及SLCO1B1基因521T>C。2.试剂盒包含了APOE基因和SLCO1B1基因两个扩增检测试剂：两个基因不绑定检测，可联合检测也可单项单独检测；3.APOE基因扩增一个反应孔可检测判定一个基因位点所有三种型别，APOE基因6个型别分型扩增只需要使用2个扩增孔，SLCO1B1扩增只需要一个扩增孔，提升了仪器的检测通量和效率；4.反应体系：≤20ul；5.包装规格:50人份/盒；6.试剂有效期：大于12个月。 | 定量PCR仪，罗氏system Cobas x480，； 雅瑞MA-6000，
168 | 1.一次性使用细胞过滤采集 | 用途：临床上用于肿瘤细胞的分离，对细胞进行病理学分析。 | 主要性能参数：过滤主通道中的过滤膜内径为（1.00±0.02）mm。 | 全自动特殊染色机，ThermoBrite显微镜型号BX63，
169 | 2.样本萃取液 | 主要作用是循环肿瘤细胞筛分。样本萃取液用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 主要成分：聚蔗糖、二钠乙二胺四乙酸钙、二乙酰氨基三碘苯甲酸钠。 | 全自动特殊染色机，ThermoBrite显微镜型号BX63，
170 | 3.清洗液 | 主要作用是循环肿瘤细胞筛分。清洗液用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，对一次性使用细胞过滤采集器进行预处理，可以改变采集器通道内部的表面活性，使细胞不易粘附在芯片内壁。 | 1、主要由牛血清白蛋白（BSA）、乙二胺四乙酸（EDTA）、氯化钠、氯化钾、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、表面活性剂组成。 2、PH值偏差：PH值在7.10±0.15范围内。 | 全自动特殊染色机，ThermoBrite显微镜型号BX63，
171 | 4.缓冲液 | 主要作用是循环肿瘤细胞前处理。缓冲液即磷酸盐缓冲液，能够提供相对稳定的离子环境和pH缓冲能力，是生物学中经常使用的缓冲盐溶液，应用于分子克隆、细胞培养以及可用于有活性的生物制剂的稀释。 | 1、主要成分：氯化钠、氯化钾、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠。 2、PH值偏差：PH值在7.40±0.10范围内。 3、电导率偏差：电导率在15.10±0.50mS/cm范围内 | 全自动特殊染色机，ThermoBrite显微镜型号BX63，
172 | 5.A型免疫显色试剂 | 1、用途：用于鉴定循环肿瘤细胞并进行计数和分型。 2、原理：通过基于抗原-抗体结合的高度特异性，将偶联不同颜色荧光素的抗体与样本进行孵育后，不同的抗体分别结合表达对应抗原的细胞。 3、肿瘤细胞系检测阳性率＞90%。 | 1、试剂主要成分：兔源抗EpCAM单克隆抗体、鼠源抗CD45单克隆抗体、细胞核染液。 2、pH值：缓冲液的pH值范围为7.40±0.10。 3、染色效果及阳性率：对80000个白细胞和100个HT-29细胞分别进行染色处理，白细胞核呈蓝色（DAPI通道），细胞膜呈橘黄颜色（RhoD通道）和无颜色（FITC通道）；HT29细胞核呈蓝色（DAPI通道），细胞膜呈绿色（FITC通道）和无颜色（RhoD通道）；HT-29细胞的阳性率应在90%以上。 | 全自动特殊染色机，ThermoBrite显微镜型号BX63，
173 | 6.P型免疫显色试剂 | 1、用途：用于鉴定循环肿瘤细胞并进行计数和分型和PD-L1检测。 2、原理：通过基于抗原-抗体结合的高度特异性，将偶联不同颜色荧光素的抗体与样本进行孵育后，不同的抗体分别结合表达对应抗原的细胞。 3、肿瘤细胞系检测阳性率＞90%。 | 1、试剂主要成分：兔源抗EpCAM单克隆抗体、鼠源抗CD45单克隆抗体、兔源抗PDL1单克隆抗体、细胞核染液。 2、染色效果及阳性率：对100个SK-BR-3细胞进行染色处理，SK-BR-3细胞膜呈红色（Cy5通道）；SK-BR-3细胞的阳性率应在90%以上。 | 全自动特殊染色机，ThermoBrite显微镜型号BX63，
174 | 血管内皮生长因子(VEGF)检测试剂盒(量子点免疫荧光法) | 通过检测血管内皮生长因子进行早期肿瘤筛查，能够更早更及时地对大范围肿瘤类型有很好的预警作用，联合诊断能够 提高相关指标的灵敏度，对开展治疗的病患有很好的疗效评估作用。满足临床对癌症患者早期诊断、疗效监测、预后评估等病情变化提供重要依据。 | 20人份/盒 | 实时荧光定量PCR仪，罗氏Cobas 4800 system Cobas x480，；雅瑞MA-6000
175 | 真菌荧光染色液 | 用于对人体组织或样本的特殊染色处理，可检测各种浅部、深部真菌。根据免疫荧光染色原理，通过分子生物学技术，荧光染色液与真细胞壁中含有的几丁质等多糖类物质结合染色，将靶点进行标记进行判读。 | 90人份/盒
176 | 免疫荧光显色试剂 | 免疫荧光显色试剂可无创检测肾盂癌、输尿管癌、膀胱癌、尿道癌等泌尿系统肿瘤及脑脊液或胸、腹水、胃黏膜液、肺泡灌洗液、穿刺液等脱落细胞的染色。 | 1、产品由荧光素、甘油、DMSO、氯化钙、纯化水、防腐剂组成。 2、A染液为橙红色液体，B染液为无色透明液体。 3、关键技术：可穿透细胞膜，DNA、RNA差异化染色；分色恰当，细胞核浆结构清晰。 4、有效期18个月，在有效期内的已开封染色液可在3个月内使用。 5、作用原理：对细胞内的核酸进行染色，在波长488-495nm的荧光显微镜下观察细胞形态学和细胞化学的变化。 6、准确度：细胞样本染色后，用含有蓝紫光源的荧光显微镜检查，细胞核呈亮绿色或黄色，细胞质呈灰绿色或红色。 7、适用范围：适用于尿液、脑脊液或胸、腹水、胃黏膜液、肺泡灌洗液、穿刺液等脱落细胞的染色。 8、敏感性和特异性：敏感性≧85.5%，特异性≧99%。 9、检测时间：检测时间≦10分钟。
177 | 人EGFR/ALK基因突变联合检测试剂盒（可逆末端终止测序法） | 用于体外定性检测非小细胞肺癌(NSCLC)患者经福尔马林固定的石蜡包埋(FFPE)组织标本中EGFR基因的L858R、T790M突变、19号外显子缺失以及EML4-ALK的基因融合。其中19外显子缺失、L858R突变用于盐酸埃克替尼片/吉非替尼片的伴随诊断检测，T790M突变用于甲磺酸奥希替尼片的伴随诊断检测，ALK融合突变用于克唑替尼胶囊的伴随诊断检测。 | 48人份/盒 | 全自动基因测序系统，MiSeq DX（IlluminaInc）
178 | 非小细胞肺癌TMB检测试剂盒（可逆末端终止测序法） | 用途：用于体外定性检测EGFR基因突变阴性和ALK 阴性的非鳞状非小细胞肺癌患者经福尔马林固定的石蜡包埋（FFPE ）组织样本中的肿瘤突变负荷（TMB）。 适应症：所有实体瘤患者。 | 24人份/盒 | 全自动基因测序系统，MiSeq DX（IlluminaInc）
179 | 人EGFR/KRAS/BRAF/ALK/ROS1基因突变检测试剂盒（可逆末端终止法） | 适用于结直肠癌、胃癌、胃肠间质瘤等患者，采用基于靶向捕获的二代测序技术，检测KRAS、NRAS、BRAF、KIT等38个靶向基因，一次实验，同时检测点突变、小片段缺失、插入、融合等变异类型，另外同时检测10个化疗基因及MSI，为靶向治疗、化疗、免疫治疗提供全面参考。 1.消化道肿瘤靶向相关基因不少于38个； 2.化疗相关基因不少于10个； 3.检测范围包含KRAS和NRAS基因的第2、3、4号外显子； 4.同时检测MSI； 5. 可在DNA水平上一次性检出基因的不同变异类型，包括单碱基突变、小片段插入缺失、基因重排融合、拷贝数变异； 6.适用于结直肠癌、胃癌、胃肠间质瘤等消化道肿瘤（可自动化生成报告）； 7. 可检测 50ng DNA 样本中点突变变异类型可检测低至 1%的变异频率、插入/缺失变异类型可检测低至 1%的变异频率、融合变异类型可检测低至 2%的变异频率、拷贝数变异可检测低至 3.5 的拷贝数。 | 48人份/盒 | 全自动基因测序系统，MiSeq DX（IlluminaInc）
180 | 人类子宫内膜癌分子分型检测试剂盒（高通量测序法） | POLE、TP53、MLH1、 MSH2 、PMS2 、MSH6、EPCAM、PTEN、KRAS、CTNNB1、PIK3CA、HER2共12个基因，以及MSI状态检测。 所有确诊的子宫内膜癌患者进行分子分型，对预后、辅助治疗、免疫和靶向治疗、激素治疗和林奇综合征均有提示作用。 | EC-DNA-1反应条、 EC-DNA-2反应条、 UDI 1-8反应条、 UDI 9-16反应条、 UDI 17-24反应条、 UDI 25-32反应条、 RingCap-Taq酶（1#）、 EC阴性对照、 EC阳性对照 | 全自动基因测序系统，MiSeq DX（IlluminaInc）
181 | 流产组织染色体非整倍体检测试剂盒（连接探针扩增法） | 用于对流产绒毛组织中人基因组DNA进行体外定性检测13三体，16三体，18三体，21三体，22三体和X单体共6种染色体非整倍体情况。 | 25人份/盒 | 全自动基因测序系统，MiSeq DX（IlluminaInc）
182 | 测序反应通用试剂盒（测序法） | 提取基因组DNA，通过全基因组测序和染色体拷贝数不稳定性分析，针对23对染色体进行畸变分析，提供疾病筛查、辅助诊断、术后残留、治疗监控的临床解决方案，为精准诊疗提供有效解决手段，提高疾病患者早期筛查和诊断效率和治疗效果，全面提升各疾病相关科室的诊疗水平和科研水平 | 1. 服务器不低于128G内存，32核处理器，一个1Tb高速NVME固态硬盘，2个8T数据存储硬盘。 2. 配套全基因组染色体拷贝数不稳定性检测数据分析软件。1测试/盒，200-PE50循环/测试 | 全自动基因测序系统，MiSeq DX（IlluminaInc）
183 | 清洗液(核酸气溶胶污染清洁剂) | 核酸气溶胶污染问题可以导致假阳性结果，误导诊断和研究方向，对实验结果的准确性和可靠性构成了严重威胁。因此，有效的污染清洁措施对保证实验室工作的精确性至关重要。 | 1、试剂装量450ml/瓶/盒； 2、处理ds-DNA模板10ul(＞106copies),DNA降解＞50%； 3、喷洒后1分钟内快速生效，即可擦拭去除； 4、试剂不含酶成分，对后续实验结果无影响； 5、试剂盒内含核酸气溶胶污染监控系统，监控实验场地的清洁效果； 6、必须同时去除核酸（DNA/RNA）及核酸酶（DNA酶/RNA酶）；
184 | 人CYP3A5基因分型检测试剂盒（荧光-PCR法） | 指导钙通道阻滞剂（CCB）和免疫抑制剂（他克莫司、依维莫司、西罗莫司、环孢素、环磷酰胺）临床用药方案。 | 1.试剂构成：CYP3A5 PCR反应液Ⅰ、反应酶、CYP3A5野生型质控品Ⅰ、CYP3A5突变型质控品Ⅰ。 | 定量PCR仪，罗氏Cobas 4800 system Cobas x480，；雅瑞MA-6000，
185 | 人ACE基因分型检测试剂盒（荧光-PCR法） | 指导血管紧张素转化酶抑制剂(普利类)临床给药方案，健康人群高血压评估。 | 1.用于从人体外周血(EDTA抗凝)样本中提取的基因组DNA中体外定性检测人ACE(I/D 289a1u+/-)基因多态性,包括野生型(I/I)、杂合型(I/D)、突变型(D/D)。 | 定量PCR仪，罗氏Cobas 4800 system Cobas x480，；雅瑞MA-6000，
186 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 定性检测人咽拭子样本中的甲型流感病毒（FluA）、乙型流感病毒（FluB）的核酸。检测通道：各独立检测模块，样本随到随检，即在检测运行状态下随时可以在闲置孔位插入新检测，并且可在同一台仪器内同时进行不同病原体的核酸检测；检测效率：手工操作时间<2分钟，从加样到出报告全流程25分钟；核酸提取方式：磁珠法提取或者离心柱法； | 规格： 20 测试/盒，100 测试/盒； 最低检测限：试剂盒对甲型流感病毒、乙型流感病毒的最低检出限≤500copies/mL试剂预混装，无需人工配置扩增反应液；质量控制：双重质控，系统包含内部质控和外部质控；配套试剂盒可实现7天内常温（-25℃至37℃）运输，在2℃~8℃条件下保存,有效期为 12个月 | 定量PCR仪，罗氏Cobas 4800 system Cobas x480，；雅瑞MA-6000，
187 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 1.用途：定性检测人咽拭子样本中的呼吸道合胞病毒RNA核酸； 2.检测通道：各独立检测模块，样本随到随检，即在检测运行状态下随时可以在闲置孔位插入新检测，并且可在同一台仪器内同时进行不同病原体的核酸检测； 2.系统整合了核酸检测所需的关键步骤，在一个独立的检测管中，可自动化完成样本裂解、核酸提取、扩增和荧光检测全过程；3.检测效率：手工操作时间<2分钟，从加样到出报告全流程25分钟；4.核酸提取方式：磁珠法提取或者离心柱法； | 规格： 20 测试/盒，100 测试/盒； 最低检测限：：最低检出限≤100copies/mL；试剂预混装，无需人工配置扩增反应液；.质量控制：双重质控，系统包含内部质控和外部质控；配套试剂盒可实现7天内常温（-25℃至37℃）运输，在2℃~8℃条件下保存,有效期为 12个月。 | 定量PCR仪，罗氏Cobas 4800 system Cobas x480，；雅瑞MA-6000，
188 | 人MTHFR（C677T）基因分型检测试剂盒（荧光-PCR法） | 血栓风险评估，易栓症 | 1.试剂构成：MTHFR（C677T）反应液、反应酶、MTHFR（C677T）野生型质控品、MTHFR（C677T）突变型质控品 | 定量PCR仪，罗氏Cobas 4800 system Cobas x480，；雅瑞MA-6000，
189 | 细胞培养基 | 用于细胞增殖培养，可以根据肿瘤原代细胞的生长需求，添加适合肿瘤细胞生长的营养成分和细胞因子进行共培养，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，可以实现悬浮细胞培养，自组装形成3D肿瘤微肿瘤，能反映肿瘤高度异质性，再现肿瘤组织特征。培养后的微肿瘤细胞用于PTC肿瘤药物敏感性试验；提供细胞所需营养物质和促进细胞生长增殖的物质基础，模拟细胞在体内生长的营养环境，可以维持细胞在体外环境长时间的生长增殖。 | 1.pH值在6.8-8.0范围内； 2.微生物限度小于1cfu/mL； 3.细胞生长时间为15~48小时； 4.渗透压在300~350mOsm/kg范围内。
190 | 样本释放剂 | 利用酶溶液破坏细胞间质即细胞和胞外基质间的蛋白连接，释放组织样本的细胞间质对细胞的支持，从而使细胞从组织样本中分离释放出来成为单细胞悬浮状态，解离释放后的细胞为原代肿瘤细胞，可实现悬浮细胞培养成为微肿瘤细胞团，用于PTC肿瘤药物敏感性试验。用于对待测样本的预处理，待测样本需要进行细胞培养的，培养的细胞仅用于体外检测使用，不得用于回输人体及免疫治疗。 | 1.可以释放细胞和胞外基质间的蛋白连接，使细胞从组织样本中分离释放出来成为单细胞悬浮状态； 2.解离释放后的细胞为原代肿瘤细胞，可实现悬浮细胞培养成为微肿瘤细胞团，可用于PTC肿瘤药物敏感性试验； 3.胶原酶活性不小于0.1U/mL； 4.批内精密度变异系数（CV）≤15%
191 | 七种肺癌相关抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 1.通过检查血液中肿瘤免疫应答信号发现早期肺癌； 2. 在肿瘤发病早期，机体的免疫系统可识别肿瘤细胞内表达异常的蛋白，免疫应答在癌症早期有很强的生物信号放大作用，在肿瘤表型显现之前就可以检测到血清的抗体水平。通过检查血液中、在肺癌发生发展中、最相关的七个靶点的肿瘤免疫抗体分子指标，发现早期肺癌； 3、采用的抗原包含了一组癌症特异性抗原。该组合所包含的抗原从肿瘤相关自身抗体库中筛选得出，并经临床验证可以很好的区分肺癌与健康人/良性肺病。它包括抑癌基因产物p53， 高度表达蛋白PGP9.5，肿瘤/睾丸抗原GAGE7、MAGE A1、CAGE，转录因子SOX2，解旋酶GBU4-5七个指标 | 9人份/盒
192 | CYP2C19、CYP2C9和VKORC1 基因检测试剂盒 | 心血管疾病个体化用药指导 | 20人份/盒 | 全自动基因测序系统，MiSeq DX（IlluminaInc）
193 | 免疫显色人工智能辅助诊断试剂 | 试剂配套科室现有人工智能辅助诊断系统可以自动识别肿瘤细胞及生物标注分布及强度，实现精准诊治。 | 1、试剂和耗材的配套反应，结合科室现有人工智能辅助诊断软件可自动识别肿瘤细胞及生物标注分布和强度。 2、组成成分至少要包括：过氧化物酶阻断剂；羊抗鼠/兔IgG；抗羊多聚HRP-IgG；DAB-A液（底物）；DAB缓冲液；苏木素； | 病理图像辅助诊断系统，赛维森Cellplatform+win60
194 | 细胞人工智能辅助诊断试剂 | 用于病理人工智能辅助诊断系统细胞样本的前处理阶段，提供规范性制片 | 标准化细胞制备，提高人工智能辅助诊断的规范化、标准化。 | 病理图像辅助诊断系统，赛维森Cellplatform+win60
195 | 智能辅助玻片 | 在芯片中预存病理切片的基本信息，配套科室现有人工智能辅助诊断系统，实现样本处理前的规范制片及信息存储 | 1、在芯片中预存病理切片的基本信息 2、存储大型数据信息（包括病理图片、病理诊断结果等）配合科室现有人工智能辅助诊断处理软件进行快速处理。 | 病理图像辅助诊断系统，赛维森Cellplatform+win60