成都市第五人民医院

重症医学科急性透析和体外血液治疗机血泵电机市场调研需求及清单（附件一）

一、项目概述

本项目为成都市第五人民医院重症医学科急性透析和体外血液治疗机血泵电机项目，本次维修服务为配件更换服务，院方仅支付配件费用，其中包含（人工费、）配件费等全部费用均由成交供应商负责。本项目服维保期一年。

二、服务内容

服务内容：现有一台急性透析和体外血液治疗机（品牌：费森尤斯, 型号：multiFitrate，序号：9MUGH704，）,出现故障：血泵异响。经检查需更换血泵电机一个。要求维修后设备性能与原状态一致，达到临床使用要求。要求使用科室共同现场验收，5天内完成维修，同样故障质保期1年。

- 报价方式

- 请供应商报价时提供配件及人工报价

四、技术服务要求

要求更换原厂全新配件

设备清单：

1、需求维修的设备清单如下：

| 更换项目名称 | 数量 | 服务范围 | 质保 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血泵电机 | 1个 | 含人工和材料 | 1年 |